## Σετ καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου (4 τεμ) κωδ 1659

Σετ καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου για μπορείτε να την γεμίσετε μετά με νερό (όχι πόσιμο).Το σετ καθαρίζει και σπάει την χαρακτηριστική οσμή του πετρελαίου.

• Νo 1 (Oil spill dispersant KL725)

Αφού αδειάσετε την δεξαμενή του πετρελαίου την  γεμίζετε με νερό και ρίχνετε 1kg από Νο1 ανά 1000L νερού. Την αφήνετε μισή μερά και ακολούθως την αδείαζετε

• No 2 (Genapol X050)

Γεμίζετε την δεξαμενή με νερό και ρίχνετε 180g από το No2 ανά 1000L νερό. Την αφήνετε για 2 ώρες και ακολούθως την αδειάζετε.

• No 3 (Sodium hypochlorite 12-13%)

Γεμίζετε την δεξαμενή με νερό και ρίχνετε 2L από το Νο3 ανά 1000L νερό.

Την αφήνετε 2-3 ώρες και ακολούθως την αδειάζετε και ξεπλένετε με νερό.

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.